## 작업방식
환탕관경결정기준
체적범위 | 관경결정
~0.3 | 20
0.31~0.4 | 25
0.41~0.7 | 32
0.71~1.5 | 40
1.51~2.2 | 50
2.21~3.6 | 65
3.61~ | 80
환탕20A 기준 체적값은 0.105 로 지정
구현방식
1. 위생배관라인을 사용자가 설계시 라인별 그룹을 인식, (급수,급탕,환탕)
2. 전체 메인라인을 20으로 작업후 가지배관은 도기에 맞는 관경 기입
3. 자동관경계산
3-1. 급탕라인 마지막에 연결되는 가지배관 기준티 이후 환탕라인이라고 인식이 되면, 말단부터 메인까지 쭉 올라가면서 체적값이 합해지면 범위에 들어가는 관경이 결정
(말단부가 모두 20A 전제하에)
얘기하신대로 수량기준으로 작업을 하게되면 화장실 한 구역만 작업할시 문제는 없으나
화장실이 여러 개가 만나는 큰 도면 기준으로 봤을때 관경 결정 정확도가 떨어지다보니
체적값을 기준으로 합산하면서 범위에 들어가는 관경이 결정되는게 맞는 것 같습니다. 관경기준표 다시 정리해서 보내드리니 확인부탁드립니다.

## 부연설명
주요 관경별 체적 (일반 배관 기준, 근사값)
1L기준
호칭경(A) | 내경(mm) | 체적(L/m)
15 | 16 | 0.2
20 | 21 | 0.35
25 | 27 | 0.57
32 | 35 | 0.96
40 | 41 | 1.32
50 | 52 | 2.12
65 | 67 | 3.52
80 | 81 | 5.15
100 | 102 | 8.17
125 | 128 | 12.9
150 | 154 | 18.6
200 | 206 | 33.3
급수/급탕 의 목적은 필요유량확보 |  |  |  |  | 환탕(온수리턴) 의 목적은 온도 유지(열손실 보장)
기준 : 사용량, 동시사용률, 수압 |  |  |  |  | 기준 : 열손실량, 순환유량, 온도차(△t)
그래서 관경 선정이 유량중심 |  |  | 이걸 체적으로 |  | 그래서 관경 선정이 순환유량+열기준 |  |  |  | 20% 30% 40% 비교했을때
30% 일때가 아래 급탕관경별 환탕관경표 기준에 제일 비슷해서
얼마나 많이 쓰냐의 기준이랑 얼마나 빨리 식느냐 기준이 다르기 때문에 같은 체적이라도 환탕은 더 작게 잡는 경우 많음 | [8 empty] | 기준을 그렇게 잡음
그래서 위 표는 급수, 급탕 관경별 체적표로 보고, 실무상에서 환탕은 급탕의 사용유량 대비 약 30%로 보니
호칭경 20A 의 체적 0.35x0.3(30%)=0.105 기준으로 보고, 말단관경이 20A 로 연결되는 부위마다 체적값 0.105 가 합산되며 관경이 계산되는 걸로 본다
체적 범위별 관경(환탕) | [5 empty] | 급탕관경별 환탕관경결정기준
체적범위 | 관경결정 |  |  |  |  | 급탕관경 | 환탕관경
0.2~0.3 | 20 |  | 체적값이 좌측에 있는 표의 범위에 |  |  | 20 | 20 | 그렇게되면 좌측의 급탕관경별 환탕관경이 결정되는 기준에 부합하게 됩니다.
0.31~0.4 | 25 |  | 해당될 경우 연결된 환탕의 관경을 결정 |  |  | 25 | 20
0.41~0.7 | 32 |  |  |  |  | 32 | 20
0.71~1.5 | 40 |  |  |  |  | 40 | 25
1.51~2.2 | 50 |  |  | → |  | 50 | 32
2.21~3.6 | 65 |  |  |  |  | 65 | 40
3.61~ | 80 |  |  |  |  | 80 | 40
[6 empty] | 100 | 50 | 위 작업 이후 부족한 부분은 추가적으로 작업자가 관경을 수정하는 방향으로 작업
환탕 체적 = 급탕체적 × 30% 전제 | [5 empty] | 125 | 65
[6 empty] | 150 | 80